	Опросной лист

	* Заказчик: 
	Дата оформления: 

	* Контактное лицо: 
	* Tел.: 
	* E-mail: 

	

	Измерительный трансформатор тока
	* Тип: 
	* Ун: 
	* Кол-во: 

	Стандарт:
	Протокол испытаний: FORMCHECKBOX 

	* Напряжение изоляции (кВ): 

	Ith (кА/1с): 
	Idyn: 
	* Испытательное напряжение (кВ): 

	Ith (кА/3с): 
	Частота (Гц): 
	* Испытательное ударное напряжение (кВ): 

	Емкостной делитель: FORMCHECKBOX 
 Тропическое исполнение: FORMCHECKBOX 
 
Ext.120% FORMCHECKBOX 
150% FORMCHECKBOX 
200% FORMCHECKBOX 

	* Переключение-перв.: FORMCHECKBOX 
втор.:  FORMCHECKBOX 


	Уточнение технических параметров

	
	* Первичный ток (A)
	* Вторичный ток (A)
	* Нагрузка (ВА)
	* Класс точности
	*Коэффициент безопасности приборов КБном (Fs) или

номинальная предельная кратность Кном

	Обмотка  1
	
	
	
	
	

	Обмотка  2
	
	
	
	
	

	Обмотка  3
	
	
	
	
	

	Обмотка  4
	
	
	
	
	

	Обмотка  5
	
	
	
	
	

	Обмотка  6
	
	
	
	
	

	Примечания, дополнительные требования:

	


поля,омеченные „ * „ должны быть обязательно выполнены, без них заказ не может быть оформлен.

